## ต้นทุนต่อแผง
ต้นทุนต่อ 1 แผง (Node) — ชุดที่เหมาะสม (1 เฟส · Mesh ไร้สาย)
ราคาโดยประมาณในไทย · “ไฟล์ ✓” = อ้างอิงเปรียบเทียบราคามิเตอร์.xlsx · “ประมาณ” = ประเมิน
รายการ | สเปก / หน้าที่ | ราคา (฿) | ที่มา
ESP32-WROOM-32U (MCU) | ตัวประมวลผล + Mesh (มีขั้วเสา U.FL) | 250 | ประมาณ
เสาอากาศ 2.4GHz นอกกล่อง | เสา 3dBi + pigtail IPEX→RP-SMA + bulkhead | 150 | ประมาณ
PZEM-016 | มิเตอร์ไฟ 1 เฟส 100A · Modbus | 480 | ไฟล์ ✓
RS485 module (MAX3485) | ต่อ PZEM → ESP32 | 60 | ประมาณ
มิเตอร์น้ำ Pulse output DN15 | วัดน้ำ · นับพัลส์เข้า GPIO | 500 | ไฟล์ ✓
Relay Module 2–4 ช่อง | ขับคอนแทกเตอร์ + วาล์ว + พัดลม | 120 | ไฟล์ ✓
Magnetic Contactor | ตัดไฟแผง (18–25A) | 350 | ไฟล์ ✓
Motorized Ball Valve DN20 (2-wire) | ตัดน้ำแผง · ค้างตำแหน่ง | 900 | ไฟล์ ✓
Power Supply 220V → 5V + 12V | เลี้ยง ESP32 + จอ + พัดลม + วาล์ว | 280 | ไฟล์ ✓
จอ LCD 2004 (20×4) + I2C | บอกน้ำ-ไฟหน้างาน (kWh/m³) | 150 | ประมาณ
พัดลมระบายความร้อน 12V + ตะแกรง | ระบายความร้อนในตู้ (อากาศร้อน) | 120 | ประมาณ
ซิงค์ระบายความร้อน ESP32 + เทป | ลดความร้อนชิป ESP | 30 | ประมาณ
เซนเซอร์อุณหภูมิ DS18B20 | คุมพัดลมอัตโนมัติ + รายงานขึ้น mesh | 40 | ประมาณ
กล่อง IP65 (ใส่ระบบทั้งหมด + ช่องจอ) | ตู้กันน้ำ ~400×300×180 มม. | 600 | ประมาณ
สายไฟ AC / DC / สัญญาณ | สายเมน + สาย DC + สายสัญญาณ | 200 | ประมาณ
DIN rail + terminal + wire duct + เคเบิลไทร์ | จัดสาย/ยึดอุปกรณ์ในตู้ | 150 | ประมาณ
ตัวยึด/สกรู/ยึดผนัง + MCB ย่อย 1P | ยึดกล่อง + เบรกเกอร์ป้องกัน node | 180 | ประมาณ
รวมต่อ 1 แผง (Node) |  | 4560

## รวมทั้งตลาด
ต้นทุนรวมทั้งตลาด — 10 / 20 / 30 แผง
ตลาด 300 ตร.ม. (15×20) · ~10 ตร.ม./แผง · แผงห่างกันไม่กี่เมตร → ESP-NOW mesh เสถียร ไม่ต้องใช้ LoRa
อุปกรณ์กลาง (Infrastructure) — ยังไม่รวมในยอด (เพิ่มภายหลัง: main / gateway / server)
รายการ | หมายเหตุ | ราคา (฿)
ตู้เมน MDB + Main Breaker (เมนตลาด) | main 1 ตัว · MCCB + busbar (ตามโหลดรวม) | รอกำหนด spec
Gateway: ESP32-WROOM-32U + 4G router + SIM | จุดออกเน็ต 1 จุด (ถ้ามี WiFi ตลาดอยู่แล้ว) | รอกำหนด spec
Server | ตั้งเซิร์ฟเวอร์เอง ครั้งเดียว (หรือ cloud รายเดือน) | รอกำหนด spec
สายเมน + กราวด์ + เบ็ดเตล็ดกลาง | เดินเมนจาก MDB ไปแต่ละแผง | รอกำหนด spec
รวม Infrastructure — รอกำหนด spec ก่อน (ยังไม่คิดราคา)
สรุปต้นทุนเฉพาะ Node (ยังไม่รวมอุปกรณ์กลาง)
รายการ | 10 แผง | 20 แผง | 30 แผง
ต้นทุนต่อแผง (฿) | 4560 | 4560 | 4560
รวมเฉพาะ node (× จำนวน) | 45600 | 91200 | 136800